MEMORIA TÉCNICA DE

(AEROTÉRMICA, XEOTÉRMICA E HIDROTÉRMICA)

Núm. Expediente IN421P....................

Proxectos de aerotermia , xeotermia e hidrotermia

Convocatoria 2026

| ENTIDADE COLABORADORA |  |
| --- | --- |
| Código |  |
| Nome da entidade |  |
| Teléfono de contacto |  |

Nome do solicitante

Título do proxecto

Programa: ☐Aerotérmica ☐Xeotérmica ☐Hidrotérmica

- BREVE DESCRIPCIÓN DO PROXECTO

| DATOS DA PERSOA SOLICITANTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME/RAZÓN SOCIAL |  | PRIMEIRO APELIDO | SEGUNDO APELIDO | NIF |
| TELÉFONO 1 | TELEFONO 2 | CORREO ELECTRÓNICO |  |  |

TIPO DE SOLICITANTE

☐ PERSOA FÍSICA ☐ MANCOMUNIDADES DE VECIÑOS ☐ COMUNIDADE PROPIETARIOS

| UBICACIÓN DA INSTALACIÓN PROXECTADA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENDEREZO DO PROXECTO (Rúa; nº) |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO POSTAL | PROVINCIA |  | CONCELLO | LOCALIDADE |  | PARROQUIA |
| COORDENADAS UTM X (ETRS 89): |  | COORDENADAS UTM Y (ETRS 89): |  |  | COORDENADAS UTM Z (ETRS 89): |  |
| REFERENCIA CATASTRAL ONDE SE UBICA A INSTALACIÓN: |  |  |  |  |  |  |

| DATOS XERAIS DO PROXECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TÍTULO DO PROXECTO |  |  |  |
| TIPO DE VIVENDA | ☐UNIFAMILIAR |  |  |
|  | ☐ PLURIFAMILIAR | NºVIVENDAS:___________ | Nº LOCALES:_________ |
| TIPO DE ACTUACIÓN | ☐ NOVA | ☐ AMPLIACIÓN | ☐ HIBRIDACIÓN (1) |
|  | ☐ SUBSTITUCIÓN(2): | ☐ Radiadores eléctricos ☐ Bombas de calor ☐ Gasóleo calefacción ☐ GLP | ☐ Gas natural ☐ Carbón ☐ Biomasa no densificada |

- No caso da existencia de hibridación cubriranse os apartados correspondentes a cada tecnoloxía empregada

- No caso de substitución indicar o combustible a sustituir

| DATOS DA INSTALACIÓN EXISTENTE |  |
| --- | --- |
| DESMANTELACIÓN DE INSTALACIÓNS EXISTENTES | ☐ Si Descrición da instalación que se desmantela (emisor, xerador de enerxía,...):_______________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ☐ Non |
| FONTE DE ENERXÍA EMPREGADA ACTUALMENTE (Enerxía eléctrica; Gas; Gasóleo, etc) |  |
| CONSUMO ACTUAL DE ENERXÍA (kWh) |  |

TIPO DE INSTALACIÓN

TECNOLOXÍA RENOVABLE EMPREGADA(*)

☐ XEOTÉRMICA ☐ AEROTÉRMICA ☐ HIDROTÉRMICA

(*)  As instalacións realizadas deberán cumprir, cando corresponda, cos requisitos establecidos no Regulamento de Instalacións Térmicas dos Edificios (RITE).

  - INSTALACIÓN XEOTÉRMICA

| INSTALACIÓN |  |
| --- | --- |
| SISTEMA | ☐ Aberto ☐ Pechado ☐ Vertical ☐ Horizontal |
| Nº SONDEOS |  |
| LONXITUDE/PROFUNDIDADE DE SONDEO (m) |  |

Cálculo xustificativo do número e profundidade/lonxitude dos sondeos xeotérmicos:

| DATOS BOMBA DE CALOR |  |
| --- | --- |
| Nº EQUIPOS |  |
| FABRICANTE |  |
| MARCA |  |
| MODELO |  |
| POTENCIA NOMINAL UNITARIA (kW)(1) |  |
| POTENCIA NOMINAL TOTAL (kW) |  |
| COP (2) |  |
| CALIFICACIÓN ETIQUETA ENERXÉTICA |  |

- Potencia en calefacción extraída da ficha técnica ou especificacións do fabricante de acordo os ensaios da norma UNE-EN14511, para bombas de calor xeotérmicas tomarase o valor da potencia de calefacción B0W35

- Indicar o COP en condicións nominais de acordo a UNE 14511 para temperaturas de ensaio de B0W35

|  | CALEFACCIÓN | AQS |
| --- | --- | --- |
| POTENCIA (kW)(3) |  |  |
| ENERXÍA ANUAL ESTIMADA (kWh/ano) |  |  |
| RENDEMENTO SPF (3) |  |  |

- Encher só no caso de instalacións onde non se requira nin proxecto nin memoria técnica segundo RITE

  - INSTALACIÓN AEROTÉRMICA (AIRE-AUGA)

| DATOS BOMBA DE CALOR |  |
| --- | --- |
| Nº EQUIPOS |  |
| FABRICANTE |  |
| MARCA |  |
| MODELO |  |
| POTENCIA NOMINAL UNITARIA (kW)(1) |  |
| POTENCIA NOMINAL TOTAL (kW) |  |
| COP (2)(2.1) |  |
| CALIFICACIÓN ETIQUETA ENERXÉTICA |  |

- Potencia en calefacción extraída da ficha técnica ou especificacións do fabricante de acordo os ensaios da norma UNE-EN14511, para bombas de calor aerotérmicas tomarase o valor da potencia de calefacción A7W35.

- Indicar o COP en condicións nominais de acordo a UNE 14511 para temperaturas de ensaio de A7W35

(2.1) No caso de reformas nas que se pretenda conservar a instalación existente con radiadores convencionais, deberá xustificar como mínimo un SCOP ≥ 3 do equipo para unha temperatura que estará limitada no seu uso aos 50ºC, debendo cumprir co RITE en canto á demanda térmica e garantindo que os radiadores sexan os axeitados á potencia da bomba de calor. Indicar o número de elementos nos que se aumenta a instalación existente.

|  | CALEFACCIÓN | AQS |
| --- | --- | --- |
| POTENCIA (kW)(3) |  |  |
| ENERXÍA ANUAL ESTIMADA (kWh/ano) |  |  |
| RENDEMENTO SPF (3) |  |  |

- Encher só no caso de instalacións onde non se requira nin proxecto nin memoria técnica segundo RITE

  - INSTALACIÓN HIDROTÉRMICA

| DATOS BOMBA DE CALOR |  |
| --- | --- |
| Nº EQUIPOS |  |
| FABRICANTE |  |
| MARCA |  |
| MODELO |  |
| POTENCIA NOMINAL UNITARIA (kW)(1) |  |
| POTENCIA NOMINAL TOTAL (kW) |  |
| COP (2) |  |
| CALIFICACIÓN ETIQUETA ENERXÉTICA |  |

- Potencia en calefacción extraída da ficha técnica ou especificacións do fabricante de acordo os ensaios da norma UNE-EN14511.

- Indicar o COP en condicións nominais de acordo a UNE 14511

|  | CALEFACCIÓN | AQS |
| --- | --- | --- |
| POTENCIA (kW)(3) |  |  |
| ENERXÍA ANUAL ESTIMADA (kWh/ano) |  |  |
| RENDEMENTO SPF (3) |  |  |

- Encher só no caso de instalacións onde non se requira nin proxecto nin memoria técnica segundo RITE

- DEMANDA TÉRMICA E RENDEMENTOS

| APLICACIÓNS PREVISTAS NA INSTALACIÓN |  |
| --- | --- |
| AUGA QUENTE SANITARIA | ☐ |
| CALEFACCIÓN | ☐ |
| OUTRAS, se procede (INDICAR): | ☐ |

  - AQS

| DEMANDA TÉRMICA ANUAL AQS |  |
| --- | --- |
| Nº USUARIOS |  |
| TEMPERATURA AQS (ºC) |  |
| DEMANDA TÉRMICA AQS (Kwh/ano) |  |

XUSTIFICACIÓN DEMANDA TÉRMICA ANUAL EN AQS:

Cálculo da demanda térmica anual no quecemento de AQS:

  - CALEFACCIÓN

| DATOS CALEFACCIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE EMISOR |  | TEMPERATURA DE INTERCAMBIO (ºC) | SUPERFICIE (m2) |
| Chan radiante | ☐ |  |  |
| Radiador de baixa temperatura | ☐ |  |  |
| Ventiloconvectores | ☐ |  |  |
| Radiador convencional | ☐ |  |  |
| Outros (especificar) : | ☐ |  |  |

| DEMANDA TÉRMICA ANUAL CALEFACCIÓN |  |
| --- | --- |
| DEMANDA TÉRMICA CALEFACCIÓN (Kwh/ano) |  |

XUSTIFICACIÓN DEMANDA TÉRMICA ANUAL EN CALEFACCIÓN:

Cálculo da demanda térmica anual en calefacción:

  - OUTRAS APLICACIÓNS

OUTRAS DEMANDAS TÉRMICAS

Aplicación: Temperatura de intercambio (ºC): Demanda térmica da aplicación (Kwh/ano): XUSTIFICACIÓN DEMANDA TÉRMICA ANUAL DA APLICACIÓN Cálculo da demanda térmica anual da aplicación:

- FACTOR DE RENDEMENTO MEDIO ESTACIONAL (SPF) DA INSTALACIÓN

Para a xustificación poderá usarse algún dos seguintes métodos:

- método coeficiente de rendemento estacional neto SCOPnet (SPF)

Achegarase en Anexo B as especificacións técnicas do fabricante do equipo que acredite o SCOPnet en clima medio e baixa temperatura segundo norma UNE-EN 14825. No seu defecto elaborarase un informe xustificativo indicando o valor do SCOPnet segundo ensaio UNE-EN 14825.

SCOPnet clima medio = __________________( >2,5)

- método SPF IDAE

Realizarase o cálculo do valor do SPF documento «Prestaciones medias estacionales de las bombas de calor» elaborado polo Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo a través do IDAE”.

Concello = __________________

Zona climática proxecto = __________________

Fórmula de cálculo:		SPF = FC * FP * COPnominal

A continuación, e para cada unha das aplicacións antes sinaladas, as temperaturas de intercambio do calor (°C) e indicaranse os factores de ponderación (FP) e de corrección (FC), detallando o cálculo do Rendemento Medio Estacional (SPF) de cada aplicación (Calefacción, AQS (Auga quente sanitaria), etc.).

Factores recollidos no documento "Prestacións medias estacionais das bombas de calor para a produción de calor en edificios” elaborado polo IDAE. No caso de combinar varios usos, calcular o FC ponderado cada uso en función da demanda anual prevista. MARCAR NAS SEGUINTES TABOAS OS VALORES

Táboa factor de ponderación FP en función do tipo de bomba de calor e a zona climática

| TIPO DE BOMBA DE CALOR | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aerotérmica. Equipos centralizados | 0,87 | 0,80 | 0,80 | 0,75 | 0,75 |
| Aerotérmica. Equipos individuais tipo split | 0,66 | 0,68 | 0,68 | 0,64 | 0,64 |
| Hidrotérmica | 0,99 | 0,96 | 0,92 | 0,86 | 0,80 |
| Xeotérmica circuíto pechado interc. Horizontal | 1,05 | 1,01 | 0,97 | 0,90 | 0,85 |
| Xeotérmica circuíto pechado interc. Vertical | 1,24 | 1,23 | 1,18 | 1,11 | 1,03 |
| Xeotérmica de circuíto aberto | 1,31 | 1,30 | 1,23 | 1,17 | 1,09 |

Táboa factor de ponderación FC en función das temperaturas de condensación segundo a temperatura de ensaio do COP nominal

| Tª DE CONDENSACIÓN | FC | FC | FC | FC | FC | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (º C) | COP a 35 ºC | COP a 40 ºC | COP a 45 º C | COP a 50 ºC | COP a 55 ºC | COP a 60 ºC |
| 35 | 1 | - | - | - | - | - |
| 40 | 0,87 | 1 | - | - | - | - |
| 45 | 0,77 | 0,89 | 1 | - | - | - |
| 50 | 0,68 | 0,78 | 0,88 | 1 | - | - |
| 55 | 0,61 | 0,7 | 0,79 | 9 | 1 | - |
| 60 | 0,55 | 0,63 | 0,71 | 0,81 | 0,9 | 1 |

| Aplicacións térmicas previstas | Demanda Térmica Anual (kWh/ano) | Temperatura Intercambio º C | Rendemento Medio Estacional (SPF) de cada sistema | Contribución dos diferentes sistemas ao Rendemento Medio Estacional (SPF) da instalación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Auga Quente Sanitaria (AQS) | DACS |  | SPFACS = FC * FP * COP | DACS * SPFACS / DTOTAL |
| 4.2 Calefacción | DCAL |  | SPFcalef = FC * FP * COP | DCAL * SPFCAL / DTOTAL |
| 4.3 Outras aplicacións: | DOUTRAS |  | SPFOUTRAS = FC * FP * COP | DOUTRAS* SPFOUTRAS/DTOTAL |
| INSTALACIÓN COMPLETA | DTOTAL(suma) |  |  | SPFTOTAL = suma (D*SPF * / DTOTAL) |

DEMANDA TÉRMICA TOTAL ( DTOTAL ) (kWh/ano) =

RENDEMENTO MEDIO ESTACIONAL DA INSTALACIÓN (SPFTOTAL) =

- DESCRIPCIÓN DO PROXECTO

  - Descrición técnica do proxecto

Nota explicativa: Explicarase claramente a disposición da instalación, os compoñentes principais da instalación, as actuacións a realizar, etc.

No caso de ter instalacións de xeración previas a nova actuación, achegaranse fotografías dos equipos da instalación existente (en Anexo)

- RESUMEN ORZAMENTO DESAGREGADO

  - ORZAMENTO DESAGREGADO POR PARTIDAS ELEXIBLES

| Custos subvencionables | € |
| --- | --- |
| Bomba de calor |  |
| Resto de equipamentos auxiliares |  |
| Man de obra e posta en marcha |  |
| Pozos (Xeotermia) |  |
| TOTAL SEN IVE |  |
| % IVE |  |
| TOTAL CON IVE |  |

Nota: As contías totais indicadas neste orzamento deberán coincidir cos totais do orzamento da solicitude de axuda (Táboa anterior)

- PLANIMETRIA

- Plano de situación das instalacións coa referencia catastral.

- Esquema de principio da instalación.

ANEXOS

- Folla de características técnicas da bomba de calor recollida na ficha técnica do fabricante.

- Especificacións técnicas do fabricante do equipo que acredite o SCOPnet (SPF) segundo norma UNE-EN 14825. No seu defecto elaborarase un informe xustificativo indicando o valor do SCOPnet segundo o ensaio UNE-EN 14825

- Folla de características do resto de equipos principais que compoñen a instalación (emisores térmicos, etc)

Sinatura do técnico que enche a memoria:

Nome e apelidos:

DNI: