MEMORIA TÉCNICA

INSTALACIÓNS DE ENERXÍAS RENOVABLES TÉRMICAS EN DIFERENTES SECTORES DA ECONOMÍA

(AEROTÉRMICA, XEOTÉRMICA E HIDROTÉRMICA)

MEMORIA TÉCNICA

INSTALACIÓNS DE ENERXÍAS RENOVABLES TÉRMICAS EN DIFERENTES SECTORES DA ECONOMÍA

(AEROTÉRMICA, XEOTÉRMICA E HIDROTÉRMICA)

Núm. Procedemento: IN422N

Convocatoria 2022-2023

Núm. Procedemento: IN422N

Convocatoria 2022-2023

Nome do solicitante

Título do proxecto

Programa de incentivos: PROGRAMA 1 ☐Aerotérmica ☐Xeotérmica ☐Hidrotérmica

- BREVE DESCRIPCIÓN DO PROXECTO

| DATOS DA PERSOA SOLICITANTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME/RAZÓN SOCIAL |  | PRIMEIRO APELIDO | SEGUNDO APELIDO | NIF |
| TELÉFONO 1 | TELEFONO 2 | CORREO ELECTRÓNICO |  |  |

TIPO DE SOLICITANTE (CON ACTIVIDADE ECONÓMICA)

☐ AUTÓNOMO ☐ PERSOA XURÍDICA ☐ AA.PP. ☐ TERCEIRO SECTOR ☐ AGRUPACIÓN, ASOCIACIONS OU CONSORCIOS DE CALQUERA DAS FIGURAS ANTERIORES

| UBICACIÓN DA INSTALACIÓN PROXECTADA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENDEREZO DO PROXECTO (Rúa; nº) |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO POSTAL | PROVINCIA |  | CONCELLO | LOCALIDADE |  | PARROQUIA |
| COORDENADAS UTM X (ETRS 89): |  | COORDENADAS UTM Y (ETRS 89): |  |  | REFERENCIA CATASTRAL ONDE SE UBICA A INSTALACIÓN: |  |

| DATOS XERAIS DO PROXECTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR DE APLICACIÓN | - INDUSTRIAL ☐ RESIDENCIAL ☐ PÚBLICO - OUTROS SECTORES DA ECONOMÍA (especificar) : |  |  |  |
| TIPO DE VIVENDA, (cubrir só no caso de sector residencial) | ☐ UNIFAMILIAR |  |  |  |
|  | ☐ PLURIFAMILIAR | NºVIVENDAS: |  | Nº LOCALES: |
| TIPO DE ACTUACIÓN | ☐ NOVA | ☐ AMPLIACIÓN |  | ☐ HIBRIDACIÓN (1) |
|  | ☐ SUBSTITUCIÓN (2): | Equipo xerador térmico existente | ☐ Caldeiras ☐ Bombas de calor ☐ Outros (especificar): |  |
|  |  | Combustible substituído | ☐ Carbón ☐ Gas natural ☐ GLP ☐ Biomasa no densificada ☐ Outros (especificar): |  |
|  |  | Potencia substituída (kW): |  |  |

- No caso da existencia de hibridación cubriranse os apartados correspondentes a cada tecnoloxía empregada.

- No caso de substitución indicar o combustible, a potencia e o equipo xerador.

- TIPO DE INSTALACIÓN

| TECNOLOXÍA RENOVABLE EMPREGADA(*) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ XEOTÉRMICA | AEROTÉRMICA ☐ Aire-auga ☐ Aire-aire | ☐ HIDROTÉRMICA |

(*)  As instalacións realizadas deberán cumprir, cando corresponda, cos requisitos establecidos no Regulamento de Instalacións Térmicas dos Edificios (RITE).

  - INSTALACIÓN XEOTÉRMICA

| INSTALACIÓN |  |
| --- | --- |
| SISTEMA | ☐ Aberto ☐ Pechado ☐ Uso directo ☐ Vertical ☐ Horizontal |
| Nº SONDEOS |  |
| LONXITUDE/PROFUNDIDADE DE SONDEO (m) |  |

Cálculo xustificativo do número e profundidade/lonxitude dos sondeos xeotérmicos:

| DATOS BOMBA DE CALOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº EQUIPOS |  |  |  |
| FABRICANTE |  |  |  |
| MARCA |  |  |  |
| MODELO |  |  |  |
| POTENCIA NOMINAL UNITARIA (kW)(1) |  |  |  |
| POTENCIA NOMINAL TOTAL (kW) (1) |  |  |  |
| COP (2) |  |  |  |
| REFRIXERANTE (3) |  | PCA |  |
| CALIFICACIÓN ETIQUETA ENERXÉTICA |  |  |  |

- Potencia en calefacción extraída da ficha técnica ou especificacións do fabricante de acordo os ensaios da norma UNE-EN14511, para bombas de calor xeotérmicas tomarase o valor da potencia de calefacción B0W35. Nos casos onde a potencia non se poida xustificar en base a dita norma, se presentará un informe asinado polo técnico competente ou empresa instaladora que xustifique dita potencia.

- Indicar o COP en condicións nominais de acordo a UNE 14511 para temperaturas de ensaio de B0W35 nos casos de que sexa de aplicación esta norma.

- Os refrixerantes empregados nas Bombas de Calor non superan o valor do potencial de quecemento atmosférico ( PCA a 100 anos) de 675, de acordo coa Táboa TS.2 do Informe « AR4 Climate Change 2007 The Physical Science Basis» de IPCC.

  - INSTALACIÓN AEROTÉRMICA

| DATOS BOMBA DE CALOR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPOLOXÍA: | ☐ Aire - auga |  | ☐ Aire - aire |  | ☐ Centralizado |  |
|  |  |  |  |  | ☐ Split |  |
| Nº EQUIPOS |  |  |  |  |  |  |
| FABRICANTE |  |  |  |  |  |  |
| MARCA |  |  |  |  |  |  |
| MODELO |  |  |  |  |  |  |
| POTENCIA NOMINAL UNITARIA (kW)(1) |  |  |  |  |  |  |
| POTENCIA NOMINAL TOTAL (kW) |  |  |  |  |  |  |
| COP (2) |  |  |  |  |  |  |
| REFRIXERANTE (3) |  |  |  | PCA |  |  |
| CALIFICACIÓN ETIQUETA ENERXÉTICA |  |  |  |  |  |  |

- Potencia en calefacción extraída da ficha técnica ou especificacións do fabricante de acordo os ensaios da norma UNE-EN14511, para bombas de calor aerotérmicas tomarase o valor da potencia de calefacción A7W35. Nos casos onde a potencia non se poida xustificar en base a dita norma, se presentará un informe asinado polo técnico competente ou empresa instaladora que xustifique dita potencia.

- Indicar o COP en condicións nominais de acordo a UNE 14511 para temperaturas de ensaio de A7W35 nos casos de que sexa de aplicación esta norma.

- Os refrixerantes empregados nas Bombas de Calor non superan o valor do potencial de quecemento atmosférico ( PCA a 100 anos) de 675, de acordo coa Táboa TS.2 do Informe « AR4 Climate Change 2007 The Physical Science Basis» de IPCC.

  - INSTALACIÓN HIDROTÉRMICA

| DATOS BOMBA DE CALOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº EQUIPOS |  |  |  |
| FABRICANTE |  |  |  |
| MARCA |  |  |  |
| MODELO |  |  |  |
| POTENCIA NOMINAL UNITARIA (kW)(1) |  |  |  |
| POTENCIA NOMINAL TOTAL (kW) |  |  |  |
| COP (2) |  |  |  |
| REFRIXERANTE (3) |  | PCA |  |
| CALIFICACIÓN ETIQUETA ENERXÉTICA |  |  |  |

- Potencia en calefacción extraída da ficha técnica ou especificacións do fabricante de acordo os ensaios da norma UNE-EN14511. Nos casos onde a potencia non se poida xustificar en base a dita norma, se presentará un informe asinado polo técnico competente ou empresa instaladora que xustifique dita potencia.

- Indicar o COP en condicións nominais de acordo a UNE 14511 nos casos de que sexa de aplicación esta norma.

- Os refrixerantes empregados nas Bombas de Calor non superan o valor do potencial de quecemento atmosférico ( PCA a 100 anos) de 675, de acordo coa Táboa TS.2 do Informe « AR4 Climate Change 2007 The Physical Science Basis» de IPCC.

- DEMANDA TÉRMICA E RENDEMENTOS

| APLICACIÓNS PREVISTAS NA INSTALACIÓN |  |
| --- | --- |
| AUGA QUENTE SANITARIA | ☐ |
| CALEFACCIÓN | ☐ |
| REFRIXERACIÓN | ☐ |
| CLIMATIZACIÓN DE PISCINAS | ☐ |
| APLICACIÓNS DE BAIXA, MEDIA E ALTA TEMPERATURA EN PROCESOS PRODUTIVOS | ☐ |
| OUTRAS, se procede (INDICAR): | ☐ |

  - AQS

| DEMANDA TÉRMICA ÚTIL ANUAL AQS |  |
| --- | --- |
| Nº USUARIOS |  |
| TEMPERATURA AQS (ºC) |  |
| DEMANDA TÉRMICA ÚTIL AQS (KWh/ano) |  |

XUSTIFICACIÓN DEMANDA TÉRMICA ÚTIL ANUAL EN AQS:

Cálculo da demanda térmica útil anual no quecemento de AQS:

  - CALEFACCIÓN

| DATOS CALEFACCIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE EMISOR |  | TEMPERATURA DE INTERCAMBIO (ºC) | SUPERFICIE (m2) |
| Chan radiante | ☐ |  |  |
| Radiador de baixa temperatura | ☐ |  |  |
| Ventiloconvectores | ☐ |  |  |
| Radiador convencional | ☐ |  |  |
| Outros (especificar) : | ☐ |  |  |

| DEMANDA TÉRMICA ÚTIL ANUAL CALEFACCIÓN |  |
| --- | --- |
| DEMANDA TÉRMICA ÚTIL CALEFACCIÓN (kWh/ano) |  |

XUSTIFICACIÓN DEMANDA TÉRMICA ÚTIL ANUAL EN CALEFACCIÓN:

Cálculo da demanda térmica útil anual en calefacción:

  - REFRIXERACIÓN

| DEMANDA TÉRMICA ÚTIL ANUAL REFRIXERACIÓN |  |
| --- | --- |
| DEMANDA TÉRMICA ÚTIL CALEFACCIÓN (kWh/ano) |  |

XUSTIFICACIÓN DEMANDA TÉRMICA ÚTIL ANUAL EN REFRIXERACIÓN:

Cálculo da demanda térmica útil anual en refrixeración (explicar):

  - CLIMATIZACIÓN DE PISCINA

| DEMANDA TÉRMICA ÚTIL ANUAL |  |
| --- | --- |
| DIMENSIONS DA PISCINA (longo, ancho, profundidade) (m) |  |
| TEMPERATURA AUGA (ºC) |  |
| DEMANDA TÉRMICA ÚTIL CLIMATIZACIÓN DA PISCINA (kWh/ano) |  |

XUSTIFICACIÓN DEMANDA TÉRMICA ÚTIL ANUAL CLIMATIZACIÓN PISCINA:

Cálculo da demanda térmica útil anual no quecemento de piscina:

  - APLICACIÓNS DE BAIXA, MEDIA E ALTA TEMPERATURA EN PROCESO PRODUTIVOS

| DEMANDA TÉRMICA ÚTIL ANUAL EN PROCESOS PRODUTIVOS |  |
| --- | --- |
| PROCESO PRODUTIVO |  |
| TEMPERATURA INTERCAMBIO (ºC) |  |
| DEMANDA TÉRMICA ÚTIL ANUAL (kWh/ano) |  |

XUSTIFICACIÓN DEMANDA TÉRMICA ÚTIL ANUAL EN PROCESOS PRODUTIVOS:

Cálculo da demanda térmica útil anual nas aplicacións dos procesos produtivos (explicar):

  - OUTRAS APLICACIÓNS

OUTRAS DEMANDAS TÉRMICAS

Aplicación: Temperatura de intercambio (ºC): Demanda térmica útil da aplicación (kWh/ano): XUSTIFICACIÓN DEMANDA TÉRMICA ÚTIL ANUAL DA APLICACIÓN Cálculo da demanda térmica útil anual da aplicación:

2.7. TABLA RESUMEN

|  | CALEFACCIÓN | REFRIXERACIÓN | AQS | CLIMATIZACIÓN PISCINAS | RESTO DE APLICACIÓNS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERXÍA ANUAL ESTIMADA APORTADA (kWh/ano) |  |  |  |  |  |
| RENDEMENTO SPF |  |  |  |  |  |

- FACTOR DE RENDEMENTO MEDIO ESTACIONAL (SPF) DA INSTALACIÓN

Para a xustificación poderá usarse algún dos seguintes métodos:

- método coeficiente de rendemento estacional neto SCOPnet (SPF)

Achegarase en Anexo B as especificacións técnicas do fabricante do equipo que acredite o SCOPnet en clima medio e baixa temperatura segundo norma UNE-EN 14825. No seu defecto elaborarase un informe xustificativo indicando o valor do SCOPnet segundo ensaio UNE-EN 14825.

SCOPnet clima medio = __________________( >2,5)

- método SPF IDAE

Realizarase o cálculo do valor do SPF documento «Prestaciones medias estacionales de las bombas de calor» elaborado polo Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo a través do IDAE”.

Concello = __________________

Zona climática proxecto = __________________

Fórmula de cálculo:		SPF = FC * FP * COPnominal

A continuación, e para cada unha das aplicacións antes sinaladas, as temperaturas de intercambio do calor (°C) e indicaranse os factores de ponderación (FP) e de corrección (FC), detallando o cálculo do Rendemento Medio Estacional (SPF) de cada aplicación (Calefacción, AQS (Auga quente sanitaria), etc.).

Factores recollidos no documento "Prestacións medias estacionais das bombas de calor para a produción de calor en edificios” elaborado polo IDAE. No caso de combinar varios usos, calcular o FC ponderado cada uso en función da demanda anual prevista. MARCAR NAS SEGUINTES TABOAS OS VALORES

Táboa factor de ponderación FP en función do tipo de bomba de calor e a zona climática

| TIPO DE BOMBA DE CALOR | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aerotérmica. Equipos centralizados | 0,87 | 0,80 | 0,80 | 0,75 | 0,75 |
| Aerotérmica. Equipos individuais tipo split | 0,66 | 0,68 | 0,68 | 0,64 | 0,64 |
| Hidrotérmica | 0,99 | 0,96 | 0,92 | 0,86 | 0,80 |
| Xeotérmica circuíto pechado interc. Horizontal | 1,05 | 1,01 | 0,97 | 0,90 | 0,85 |
| Xeotérmica circuíto pechado interc. Vertical | 1,24 | 1,23 | 1,18 | 1,11 | 1,03 |
| Xeotérmica de circuíto aberto | 1,31 | 1,30 | 1,23 | 1,17 | 1,09 |

Táboa factor de ponderación FC en función das temperaturas de condensación segundo a temperatura de ensaio do COP nominal

| Tª DE CONDENSACIÓN | FC | FC | FC | FC | FC | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (º C) | COP a 35 ºC | COP a 40 ºC | COP a 45 º C | COP a 50 ºC | COP a 55 ºC | COP a 60 ºC |
| 35 | 1 | - | - | - | - | - |
| 40 | 0,87 | 1 | - | - | - | - |
| 45 | 0,77 | 0,89 | 1 | - | - | - |
| 50 | 0,68 | 0,78 | 0,88 | 1 | - | - |
| 55 | 0,61 | 0,7 | 0,79 | 9 | 1 | - |
| 60 | 0,55 | 0,63 | 0,71 | 0,81 | 0,9 | 1 |

| Aplicacións térmicas previstas | Demanda Térmica Anual (kWh/ano) | Temperatura Intercambio º C | Rendemento Medio Estacional (SPF) de cada sistema | Contribución dos diferentes sistemas ao Rendemento Medio Estacional (SPF) da instalación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Auga Quente Sanitaria (AQS) | DACS |  | SPFACS = FC * FP * COP | DACS * SPFACS / DTOTAL |
| 4.2 Calefacción | DCAL |  | SPFCAL = FC * FP * COP | DCAL * SPFCAL / DTOTAL |
| 4.4 Climatización de piscinas | DPIS |  | SPFPISC = FC * FP * COP | DPIS * SPFCAL / DTOTAL |
| 4.5 Procesos produtivos | DPROD |  | SPFPROD. = FC * FP * COP | DPROD * SPFCAL / DTOTAL |
| 4.6 Outras aplicacións: | DOUTRAS |  | SPFOUTRAS = FC * FP * COP | DOUTRAS* SPFOUTRAS/DTOTAL |
| INSTALACIÓN COMPLETA | DTOTAL(suma) |  |  | SPFTOTAL = suma (D*SPF * / DTOTAL) |

DEMANDA TÉRMICA ÚTIL TOTAL ( DTOTAL ) (kWh/ano) =

RENDEMENTO MEDIO ESTACIONAL DA INSTALACIÓN (SPFTOTAL) =

- DESCRIPCIÓN DO PROXECTO

  - Descrición técnica do proxecto

Nota explicativa: Explicarase claramente a disposición da instalación, os compoñentes principais da instalación, as actuacións a realizar, etc.

No caso de ter instalacións de xeración previas a nova actuación, achegaranse fotografías dos equipos da instalación existente (en Anexo)

  - Descrición do sistema de monitoraxe da enerxía térmica

Nota explicativa: Especificarase marca e modelo do sistema instalado.

Este sistema deberá mostrar como mínimo a produción enerxética renovable en termos diario, mensual e anual. Poderá ademais mostrar datos adicionais coma:  emisións de CO2 evitadas e aforro económico xerado para o propietario da instalación.

Deberá existir unha pantalla nun lugar visible que mostre estes datos de forma actualizada para instalacións de potencia superior a 70 kW ou superiores a 14 kW para a tecnoloxía solar térmica e para as inferiores a dichas potencias, terase acceso ós datos a través dalgún dos equipos da instalación renovable.

Adicionalmente esta mesma información deberá ser accesible a través de dispositivo móbil

- ORZAMENTO DESAGREGADO

| Custos subvencionables | € |
| --- | --- |
| Bomba de calor |  |
| Sistemas de acumulación |  |
| Equipamentos auxiliares |  |
| Man de obra e posta en marcha |  |
| Sistema de xestión, control e monitoraxe |  |
| Obra civil asociada |  |
| Perforacións e sondaxes en instalacións de xeotermia |  |
| Distribución interior e equipos terminais |  |
| Desmantelamento de instalacións existentes no emprazamento |  |
| Redacción do proxecto o memoria técnica |  |
| Coste da dirección facultativa |  |
| Coordinación de seguridade e saúde nas obras |  |
| Custo de xestión da solicitude da axuda |  |
| Custo de xestión da solicitude da xustificación |  |
| Informe auditor da conta xustificativa, se procede |  |
| TOTAL SEN IVE |  |
| % IVE |  |
| TOTAL CON IVE |  |

Nota: As contías totais indicadas neste orzamento deberán coincidir cos totais do orzamento da solicitude de axuda.

- NORMATIVA DE OBRIGADO CUMPRIMIENTO

Se procede, cumprimento do Real Decreto 1027/2007, do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de Instalacións Térmicas nos Edificios e o Real Decreto 178/2021, do 23 de marzo có actualiza.

Xustificación:

Cumprimento dos  requerimentos de  ecodiseño establecidos no  Regulamento 2016/2281 da Comisión, de 30 de  novembro de 2016, que aplica a Directiva 2009/125/CE  do Parlamento Europeo e  do  Consello, pola que se instaura un marco para o  establecemento de requisitos de  deseño  ecolóxico aplicables  ós produtos relacionados  coa  enerxía, no relativo  ós requisitos de  deseño  ecolóxico aplicables  ós produtos de  quecemento de aire, os produtos de  refrixeración,  as  enfriadoras de procesos de alta temperatura e os  ventiloconvectores.

Xustificación:

Para actuacións de  xeotermia que afecten a acuíferos garantirase o cumprimento da Directiva 2000/60/CE, do 23 de outubro, polo que se establece un marco comunitario de actuación no ámbito da política de augas para asegurarse de que non se produce dano significativo sobre os acuíferos, preservando a calidade da auga e evitando a tensión hídrica.

Xustificación:

Cumprimento de cós refrixerantes empregados nas Bombas de Calor non superarán o valor do potencial de quecemento atmosférico ( PCA a 100 anos) de 675, de acordo coa Táboa TS.2 do Informe « AR4 Climate Change 2007 The Physical Science Basis» de IPCC.

Xustificación:

- PLANIMETRIA

- Plano de situación coa referencia catastral.

- Plano en planta das instalacións.

- Esquema de principio da instalación.

ANEXOS

- Folla de características técnicas da bomba de calor (Potencia extraída da ficha técnica ou especificacións do fabricante de acordo os ensaios da norma UNE-EN14511).

- Especificacións técnicas do fabricante do equipo que acredite o SCOPnet (SPF) segundo norma UNE-EN 14825. No seu defecto elaborarase un informe xustificativo indicando o valor do SCOPnet segundo o ensaio UNE-EN 14825

- Folla de características do resto de equipos principais que compoñen a instalación (emisores térmicos, sistema de monitoraxe, etc)

Sinatura do técnico que enche a memoria:

Nome e apelidos:

DNI: